Обґрунтування закупівлі: Поточний ремонт підвального приміщення, що використовується в якості споруди цивільного захисту (укриття) комунального закладу загальної середньої освіти "Луцький ліцей №4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради" на пр-ті Волі, 25 у м. Луцьку.

ДК 021:2015: 45450000-6— Інші завершальні будівельні роботи.

Код ДК 021:2015: 45450000-6— Інші завершальні будівельні роботи.

Закупівля: UA-2024-07-05-008994-a

| Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення |
| --- | --- | --- |
| Поточний ремонт підвального приміщення, що використовується в якості споруди цивільного захисту (укриття) комунального закладу загальної середньої освіти "Луцький ліцей №4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради" на пр-ті Волі, 25 у м. Луцьку. ДК 021:2015: 45450000-6— Інші завершальні будівельні роботи. | ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ Поточний ремонт підвального приміщення, що використовується в якості споруди цивільного захисту (укриття) комунального закладу загальної середньої освіти "Луцький ліцей №4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради" на пр-ті Волі, 25 у м. Луцьку. ДК 021:2015: 45450000-6— Інші завершальні будівельні роботи. В ціну тендерної пропозиції включити вартість всіх матеріалів, конструкцій, виробів, устаткування та обладнання, які необхідні для виконання наступних робіт. | Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації (загальнодоступної інформації в мережі Інтернет, а також в електронній системі закупівель Prozorro, аналізу закупівельних цін попередніх років). Розмір бюджетного призначення складає 834 138,00 грн. у межах затверджених орієнтовних обсягів фінансування на 2024 рік. |

Об’єми робіт

| № Ч.ч. . |  | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Роздiл 1. Санвузол на 2 кабінки |  |  |
| 1 |  | Планування площ ручним способом, група ґрунту 1 | 1000 м2 | 0,0078 |
| 2 |  | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 0,39 |
| 3 |  | Збирання та розбирання опалубки стяжки | м2 | 0,6 |
| 4 |  | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,078 |
| 5 |  | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,078 |
| 6 |  | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок | 100м2 | 0,078 |
| 7 |  | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,078 |
| 8 |  | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м | 100м2 | 0,185 |
| 9 |  | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | 100м2 | 0,228 |
| 10 |  | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (затягування клейом) | 100м2 | 0,28 |
| 11 |  | Клей для блоків Ферозіт "140" для Газо та Піноблоків, 25 кг | кг | 56 |
| 12 |  | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,508 |
| 13 |  | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм | 100м2 | 0,079 |
| 14 |  | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,079 |
| 15 |  | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,046 |
| 16 |  | Двері внутрішні металопластикові | м2 | 4,6 |
| 17 |  | Пробивання отворів в бутових фундаментах | шт | 1 |
| 18 |  | Установлення вентиляторiв в санвузлах | шт | 3 |
| 19 |  | Вентилятор | шт | 3 |
| 20 |  | Улаштування вентрешітки | виріб | 3 |
| 21 |  | Решітка вентиляційна | шт | 3 |
| 22 |  | Прокладання кабеля при схованiй проводцi | 100м | 0,18 |
| 23 |  | Двожильний кабель напругою до 660в перерiзом 2.1,5мм2 ВВГнгд | 1000м | 0,018 |
| 24 |  | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | 100шт | 0,03 |
| 25 |  | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | 100шт | 0,03 |
| 26 |  | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою понад 0,1 до 0,2 т (установлення каналізаційної станціі SOLOLIFT) | насос | 2 |
| 27 |  | Вартість каналізаційної станціі Sololift | шт | 2 |
| 28 |  | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води | 10к-т | 0,1 |
| 29 |  | Умивальники в комплекті | комплект | 1 |
| 30 |  | Установлення змішувачів (з проточним електронагрівачем) | 10шт | 0,1 |
| 31 |  | Змiшувач з проточним електронагрівачем | комплект | 1 |
| 32 |  | Сифон | комплект | 1 |
| 33 |  | Шланг до змішувача | шт. | 1 |
| 34 |  | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10к-т | 0,2 |
| 35 |  | Унiтаз в комплекті | шт | 2 |
| 36 |  | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | 100м | 0,12 |
| 37 |  | Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізаціі, діаметр 50 мм | м | 12 |
| 38 |  | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20мм | 100м | 0,14 |
| 39 |  | Труби з поліетилену д.20 мм | м | 14 |
| 40 |  | Установлення кранів | 100 шт | 0,04 |
| 41 |  | Крани кульовi, дiаметром 15мм | шт | 4 |
| 42 |  | Прокладання проводів по поверхні | 100м | 0,12 |
| 43 |  | Двожильний кабель напругою до 660в перерiзом 2.1,5мм2 ВВГнгд | 1000м | 0,012 |
| 44 |  | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання | 100шт | 0,03 |
| 45 |  | Свiтильник | шт | 3 |
| 46 |  | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | 100шт | 0,03 |
|  |  | Роздiл 2. Санвузол на 1 кабінку |  |  |
| 47 |  | Розбирання дощатих покриттів підлог | 100м2 | 0,09 |
| 48 |  | Розбирання лаг з дощок і брусків | 100м2 | 0,09 |
| 49 |  | Розбирання цегляних стовпчиків під лаги | 100м2 | 0,09 |
| 50 |  | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 1,35 |
| 51 |  | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 0,63 |
| 52 |  | Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар - з плівки | 100м2 | 0,09 |
| 53 |  | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 0,9 |
| 54 |  | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | 100м2 | 0,09 |
| 55 |  | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,09 |
| 56 |  | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м | 100м2 | 0,068 |
| 57 |  | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (затягування клейом) | 100м2 | 0,22 |
| 58 |  | Клей для блоків Ферозіт "140" для Газо та Піноблоків, 25 кг | кг | 44 |
| 59 |  | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,152 |
| 60 |  | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм | 100м2 | 0,0196 |
| 61 |  | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,0196 |
| 62 |  | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,016 |
| 63 |  | Двері внутрішні металопластикові | м2 | 1,6 |
| 64 |  | Установлення вентиляторiв в санвузлах | шт | 1 |
| 65 |  | Вентилятор | шт | 1 |
| 66 |  | Улаштування вентрешітки | виріб | 1 |
| 67 |  | Решітка вентиляційна | шт | 1 |
| 68 |  | Прокладання кабеля при схованiй проводцi | 100м | 0,06 |
| 69 |  | Двожильний кабель напругою до 660в перерiзом 2.1,5мм2 ВВГнгд | 1000м | 0,006 |
| 70 |  | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | 100шт | 0,01 |
| 71 |  | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | 100шт | 0,01 |
| 72 |  | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою понад 0,1 до 0,2 т (установлення каналізаційної станціі SOLOLIFT) | насос | 1 |
| 73 |  | Вартість каналізаційної станціі Sololift | шт | 1 |
| 74 |  | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води | 10к-т | 0,1 |
| 75 |  | Умивальники в комплекті | комплект | 1 |
| 76 |  | Установлення змішувачів (з проточним електронагрівачем) | 10шт | 0,1 |
| 77 |  | Змiшувач з проточним електронагрівачем | комплект | 1 |
| 78 |  | Сифон | комплект | 1 |
| 79 |  | Шланг до змішувача | шт. | 1 |
| 80 |  | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10к-т | 0,1 |
| 81 |  | Унiтаз в комплекті | шт | 1 |
| 82 |  | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | 100м | 0,07 |
| 83 |  | Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізаціі, діаметр 50 мм | м | 7 |
| 84 |  | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 0,14 |
| 85 |  | Труби з поліетилену д.20 мм | м | 14 |
| 86 |  | Установлення кранів | 100 шт | 0,02 |
| 87 |  | Крани кульовi, дiаметром 15мм | шт | 2 |
| 88 |  | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання | 100шт | 0,01 |
| 89 |  | Свiтильник | шт | 1 |
| 90 |  | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | 100шт | 0,01 |
|  |  | Роздiл 3. Зовнішньо-будівельні роботи |  |  |
|  |  | Мощення |  |  |
| 91 |  | Планування площ ручним способом, група ґрунту 2 | 1000 м2 | 0,227 |
| 92 |  | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 22,7 |
| 93 |  | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | 1000 м2 | 0,227 |
| 94 |  | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | 1м різу | 60 |
|  |  | Стіни, стелі |  |  |
| 95 |  | Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях пд фундаменти | 100 м3 | 0,007 |
| 96 |  | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5 | 100м3 | 0,007 |
| 97 |  | Улаштування стрічкових фундаментів бетонних | 100м3 | 0,007 |
| 98 |  | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м | 100м2 | 0,132 |
| 99 |  | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (затягування клейом) | 100м2 | 0,132 |
| 100 |  | Клей для блоків Ферозіт "140" для Газо та Піноблоків, 25 кг | кг | 26,4 |
| 101 |  | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | 100м2 | 5,1335 |
| 102 |  | Чеканення і розшивання швів цокольних панелей з внутрішньої сторони розчином | 100м шва | 3,8 |
| 103 |  | Грунтування стін | 100м2 | 5,1335 |
| 104 |  | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 2,8495 |
| 105 |  | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 2,284 |
|  |  | Роздiл 4. Інші роботи |  |  |
| 106 |  | Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм полотном скловолокнистим, товщина ізоляційного шару 80 мм | 100м | 0,4 |
| 107 |  | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,9 |
| 108 |  | Перевезення сміття до 10 км | т | 0,9 |

Уповноважена особа                                      Ольга ДЕМЧУК